Администрация Казулинского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 № 27

| Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2013-2030 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 17.03.2011 №Пр-701, во исполнение Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, Администрация Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области,

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2013-2030 годы.

Глава Администрации

Казулинского сельского поселения

Сафоновского района

Смоленской области                                                    С.П. Цатнев

|  | Утверждена постановлением Администрации Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 28.11.2013 № 27 |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Казулинского сельского поселения Сафоновского района

Смоленской области на 2013-2030 годы

(далее - Программа)

## Цели Программы:

## - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

## - создание комфортной среды проживания населения, путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг;

## - снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса;

## - устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;

## - содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;

## - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;

## - улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, создание благоприятных  и безопасных условий для проживания граждан.

К задачам Программы относятся:

-   модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса;

- внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ;

- использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение предоставляемых услуг в сфере ЖКХ;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставляемых услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;

- снижение эксплуатационных затрат в сфере ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

Развитие водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение  экологической безопасности;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин - 100 %;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Заказчиком Программы является Администрация Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области. Разработчиком Программы -  Администрация Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

## 1. Обоснование необходимости разработки и принятия Программы

По состоянию на 01.01.13 население деревни Казулино Сафоновского района  Смоленской области составляет 0,9 тыс. человек, общая площадь жилищного фонда Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области составляет  18,6 тыс.кв.метра, в том числе муниципальный жилищный фонд – 11,2 тыс.кв.метра. Перспективный период, на который разрабатывается Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Одним из приоритетов жилищной политики в Казулинском сельском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство Казулинского сельского поселения представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и направлена на снижение тарифной нагрузки.

Программа станет основанием для совершенствования бюджетной политики муниципального образования Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений ситуация остается сложной.

В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Она связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры, следовательно, повышение качества предоставляемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

2. Водопроводно-канализационное хозяйство

Система водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод является одной из важных и решающих частей коммунальной инфраструктуры, оказывающей влияние на жизнедеятельность как отдельно взятого гражданина, так и экономики и развития территории Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в целом.

В настоящее время на территории Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд являются 2 скважины в д. Казулино №1 и №2.

Схема водоснабжения  скважина №1:

- подъем воды осуществляется из артезианской скважины;

- вода из артезианской скважины поднимается насосом ЭЦП 6 – 6.5 – 90 и поступает в водопроводную распределительную сеть протяженностью  2300 м. В павильоне скважины установлен сигнализатор уровня жидкости ОВЕН САУ-М6.

Схема водоснабжения скважины №2:

- подъем воды осуществляется из артезианской скважины ;

- вода из артезианской скважины поднимается насосом ЭЦП 6 – 6,5 – 90 и поступает водонапорную башню, далее вода самотеком (за счет давления водного столба) поступает в водопроводную распределительную сеть протяженностью 925 м. В павильоне  скважины установлен электроконтактный манометр.

Схема водоотведения и очистки сточных вод д. Казулино:

- по самотечным канализационным коллекторам сточные воды поступают на рельеф;

- инженерные сети (водоотведение) год постройки 1992 г. требуют капитального  ремонта.

- протяженность  сетей водоотведения 2 км.

Технические характеристики объектов водоснабжения

Казулинского сельского поселения Сафоновского района

Смоленской области  за 2013 г.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | Всего по Казулинскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение объемов оказания услуг |  |  |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг | тыс.куб.м | 11,27 |
| 1.1.2. | Объем воды отпущенной всем потребителям | тыс.куб.м | 11,27 |
| 1.1.3. | в т.ч. - населению | тыс.куб.м | 7,93 |
|  | - бюджетные организации | тыс.куб.м | 0,62 |
|  | - прочие потребители | тыс.куб.м | 2,72 |
| 1.2.1. | Объем потерь | тыс.куб.м |  |
| 1.2.2. | Уровень потерь | % |  |
| 1.3.1. | Удельное водопотребление | куб.м./чел. | 67,78 |
| 2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
| 2.1.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 |
| 2.2.1. | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения в том числе: | ед. | 16 |
| 2.2.2. | В местах водозаборов | ед. | 8 |
| 2.2.3. | Перед поступлением в распределительную сеть | ед. | - |
| 2.2.4. | В точках водоразбора наружной сети | ед. | - |
| 2.2.5. | В точках водоразбора внутренней сети | ед. | 8 |
| 2.3.1. | Нормативное количество произведенных проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения в том числе: | ед. | 16 |
| 2.3.2. | В местах водозаборов | ед. | 8 |
| 2.3.3. | Перед поступлением в распределительную сеть | ед. | - |
| 2.3.4. | В точках водоразбора наружной сети | ед. | - |
| 2.3.5. | В точках водоразбора внутренней сети | ед. | 8 |
| 2.4.1. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (повышенное содерж. железа и извести) | % | 87,05 |
| 2.4.2. | Количество проб, соответствующих нормативам, в том числе | ед. | 14 |
| 2.4.3. | В местах водозаборов | ед. | - |
| 2.4.4. | Перед поступлением в распределительную сеть | ед. | 7 |
| 2.4.5. | В точках водоразбора наружной сети | ед. | - |
| 2.4.6. | В точках водоразбора внутренней сети | ед. | 7 |
| 2.4.7. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | (час./день) | 24,00 |
| 2.4.8. | Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 |
| 3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
| 3.1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./ км |  |
| 3.1.2. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 |
| 3.1.3. | Износ систем коммунальной инфраструктуры в том числе: | % | 40,3 |
| 3.1.4. | - оборудование водозаборов | % | 78 |
| 3.1.5. | - оборудование системы очистки воды | % | - |
| 3.1.6. | - оборудование системы транспортировки воды | % | 31.9 |
| 3.2.1. | Фактический срок службы оборудования в том числе: | лет |  |
| 3.2.2. | - оборудования водозаборов | лет | 33 |
| 3.2.3. | - оборудования систем очистки воды | лет |  |
| 3.2.4. | - оборудования системы транспортировки воды | лет | 25 |
| 3.3.1. | Протяженность водопроводных сетей нуждающихся в замене в том числе: | км | 0,5 |
| 3.3.2. | - диаметр 50 мм до 250 мм | км | 0,9 |
| 3.3.3. | - диаметр 250 мм до 500 мм | км |  |
| 3.3.4. | - диаметр от 500 мм до 1000 мм | км |  |
| 3.3.5. | - диаметр от 1000 мм | км |  |
| 3.3.6. | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 28 |
| 4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения | руб. | 51,14 |

Технические характеристики объектов

водоотведения и очистки сточных вод Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за 2013 г.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по Казулинскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение объемов оказания услуг |  |  |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг | тыс. куб. м | 6,61 |
| 1.1.2. | В т.ч. - население (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) | тыс. куб. м | 5,22 |
|  | - бюджетные организации | тыс. куб. м | 0,62 |
|  | - прочие потребители | тыс. куб. м | 0,00 |
| 1.1.3. | Удельное водоотведение | куб.м./чел. | 51,20 |
| 2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
| 2.1.1. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 |
| 2.2.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 |
| 2.3.1. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 |
| 2.3.2. | Количество проб, соответствующих нормативам | ед. | 0 |
| 2.3.3. | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (из водоёма р. Соля) | ед. | 2 |
| 2.4.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24,00 |
| 3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
| 3.1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км |  |
| 3.1.2. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 |
| 3.1.3. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном исполнении) | км | 2 |
| 3.1.4. | Протяженность напорных сетей | км | - |
| 3.1.5. | Протяженность безнапорных (самотечных) сетей | км | 2 |
| 3.2.1. | Износ систем коммунальной инфраструктуры в том числе: | % | - |
|  | - оборудование транспортировки стоков | % |  |
|  | - оборудование системы очистки стоков | % |  |
| 3.3.1. | Фактический срок службы оборудования в том числе: | лет |  |
|  | - оборудование транспортировки стоков | лет |  |
|  | - оборудование системы очистки стоков | лет |  |
| 3.4.1. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене в том числе: | км | 1,5 |
|  | - напорных сетей | км |  |
|  | - безнапорных (самотечных) сетей | км | - |
| 4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения | руб. | 29,16 |

Для выполнения целей и задачей данной Программы в сфере водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений.

В настоящее время очистные сооружения не функционируют (100% износ), установленная мощность очистных сооружений составляет 0,44 тыс.м3/сутки. Необходимо произвести реконструкцию очистных сооружений с учетом внедрения современных технологий в системе водоочистки.

Из-за не исправности очистных сооружений может произойти негативное воздействие на окружающую среду и экологическую обстановку.

2. Увеличение пропускной способности магистральных коллекторов.

В связи с большой изношенностью коллекторов, заиленностью, необходимостью увеличения пропускной способности, из-за увеличения объема сточных вод необходимо увеличение пропускной способности магистральных коллекторов.

Перечень

мероприятий по водоснабжению, водоотведению и очистке

сточных вод Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | кол-во | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка запасов подземных вод |  |  | 40 |
| 2. | Капитальный ремонт системы водоотведение | по проекту |  | 25000 |
| 3. | Проектирование и капитальный ремонт канализационной сети | по проекту |  | 10000 |
| 4. | Проектирование и проведение работ по увеличению пропускной способности магистральных коллекторов | п.м | 13800 | 15000 |
|  | Итого: |  |  | 50040 |

Реализация плана мероприятий Программы по развитию водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций не более производительное и энергосберегающее;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

- снизить эксплуатационные расходы на электроэнергию, требуемую для работы оборудования объектов водоснабжения и водоотведения;

- исключить возможность срыва водоснабжения  и водоотведения на отдельных участках из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки артезианских и сточных вод;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий.

3. Уличное освещение

Протяженность уличной сети Казулинского сельского поселения - 3820 м. Из них освещенных участков - 2000  м. Количество светильников - 15 шт. В связи с этим  существует потребность в следующих мероприятиях: дополнительно установка светильников - 11 шт. Объем финансирования  указанных мероприятий – 251,0 тыс. руб.

4. Улично-дорожное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Казулинского сельского поселения составляет 3850 м. В связи с длительным сроком эксплуатации, большой степенью нагрузки на дорожное полотно, необходимы следующие мероприятия: капитальный ремонт дорог – 5,850 км . на сумму 133 000 тыс. руб.

5. Механизм реализации Программы

Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального, областного и местного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной нормативными актами Смоленской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем финансирования Программы на 2013-2030 годы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а так же подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль над Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Казулинского сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства;

- сократить ежегодные потери ресурсов в инженерных системах.